附件1：

拟投入本项目的主要设备、材料明细表

工程名称：

| 序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 产地 | 资 质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 注：1、本表格需填写钢管、阀门、保温、换热站站内循环泵、补水泵、板换、配电柜、变频器、变送器、超声波热量表、PLC、流量计（超声波）、VPN、温度传感器必须标明规格型号、产地、品牌、资质，否则作无效投标处理。

- 2、中标单位承诺，拟投入本项目设备、材料的技术指标和综合实力不低于以下品牌或等级，低于以下品牌或等级，甲方有权拒绝使用！

- 3、拟投入本项目设备、材料不低于以下品牌或等级：1、钢管：华油、鲁丽、鑫亿达；2、阀门：远大、天津国际、江苏沃圣、中沪、上海阀门；保温：北京豪特耐、天津管道集团、天津中投、河北兴邦、聊城佳恒；循环泵：一用一备，用（格兰富）、备（南方、凯旋）；补水泵：一用一备，用（格兰富）、备（南方、凯旋）；板换：安全注册不低于A5级；变频器：ABB、西门子、丹佛斯；变送器：罗斯蒙特、E+H、上海光华、上海仪表、四川仪表；超声波热量表：汇中、天罡；PLC：西门子1200系类；流量计（超声波）：汇中、天罡；VPN；广电、电信、联通、移动；温度传感器：罗斯蒙特、E+H、上海光华、上海仪表、四川仪表。

- 附件2：

工程质量保修书

发包人（全称）：聊城市财金清洁能源热力有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就清风和庐、民生16号院、民生7号院商业、邓楼小区换热站建设项目（工程全称）签订工程质量保修书。

- 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：施工项目图纸内包含的全部内容。

- 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为/年；

3．围墙、大门工程为/年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路、绿化等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：除上述约定外，承包人承包的其他工程项目保修期不低于2 年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

- 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应无息退还剩余的质量保证金。

- 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。由此产生的费用由承包人承担，并有权在质保金中扣除，如质保金不足以支付的，发包人有权向承包人索赔。通知的方式包括但不限于电话通知、微信通知、电子邮箱通知和书面通知。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当1小时内到达事故现场抢修。否则，发包人有权雇用第三方处理，发生的费用由承包人承担，发包人有权在质保金中扣除相关费用，承包人对此完全认可并无异议。如质保金不足以补偿所发生的费用，发包人有权向承包人追偿。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，1小时内向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

- 五、保修费用

保修费用由承包人承担，发包人有权在质保金中扣除，如质保金不足以支付的，有权向承包人索赔。保修项目维修前，发包人向承包人下达维修清单，承包人收到该清单后三天内未提出异议的，视为对维修项目的认可；第三方维修的，第三方维修完毕后，将维修清单通达承包人，承包人收到该清单后三天内未提出异议的，视为对维修项目的认可。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：在质量保修期内，承包人应有专人负责该工程的保修工作，同时必须保证通讯畅通，免费提供48小时现场维修、技术咨询服务

，令发包人能够随时同承包人取得联系。如承包人更换保修人员或联系电话，应及时通知发包人。若因承包人通讯不畅或故意不接，拖延推诿，发包人将视为承包人放弃保修责任，有权委托其他单位进行维修。上述费用在质量保修金中双倍扣除，如质保金不足以补偿所发生的费用，承包人应在三日内补足质保金，如未按时补足质保金发包人有权向承包人追偿，同时需要向发包人支付结算价款1%的违约金。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                                   承包人：

(公章)                               (公章)

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账   号：                                 账  号：

附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  | 项目经理 |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件5：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

廉政管理协议书

发包人（全称）：聊城市财金清洁能源热力有限公司

承包人（全称）：

为了加强工程建设中的廉政建设,预防发生不廉洁行为,确保工程质量及按时竣工，经甲乙双方同意签订《廉洁管理协议书》,作为发包人承包人双方遵守的行为准则。

发包人廉政管理的责任：

1、发包人有责任向承包人介绍本单位有关廉洁管理的规定。

2、发包人有责任对本单位的工程管理人员进行经常性的廉政教育。

3、发包人人员应严格遵守本单位制定的《员工手册》。

4、发包人人员在工程管理中应自觉抵制不廉洁行为，发现承包人利用不正当手段拉拢、贿赂的问题，应及时向单位主管领导报告。

5、发包人要对承包人在承建工程中遵守协议的情况进行监督。

承包人廉政管理责任：

1、承包人应了解甲方廉政建设的制度和规定。

2、承包人应对本单位工程承建人员经常进行廉洁施工的教育，保证不做违反廉政建设的事情。

3、承包人对发包人人员违反本单位廉政建设规定的，应予坚决抵制，并及时向甲方领导反映。

4、承包人不得以任何形式宴请发包人工作人员或向发包人工作人员赠送礼物，否则视为采取不正当手段拉拢发包人工作人员。

违约责任：

承包人违反本协议采取不正当手段拉拢、贿赂发包人人员，后果严重的（任何一方或其员工被追究刑事责任的，或者影响工程质量的，或者有其他严重后果的）承包人单位承担建设项目合同价1-5%的违约金，由发包人在工程款中直接扣除，造成甲方利益损失的，按实际价值赔偿。承包人因贿赂发包人人员，检察机关立案查处的，发包人有权终止合同，因此造成的损失，由承包人承担。

发包人责任人：                    承包人责任人：

公章：                           公章：

附件7：

安全生产责任承诺书

聊城市财金清洁能源热力有限公司：

承蒙贵司的信任，我有幸承包清风和庐、民生16号院、民生7号院商业、邓楼小区换热站建设项目施工项目，保证不发生重大人员伤亡事故，而且在此工程施工过程中所发生的一切工伤事故，或安全事故，均由我方承担一切责任。

承包人：

日  期：2023年   月    日

第五章  投标文件格式

投标函部分格式

一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年                 月                 日

经营期限：

姓    名：              性别：          年龄：          职务：

系                                             的法定代表人。

特此证明。

投标人全称（公章）                      .

日  期：        年      月      日

二、授权委托书

我        （法定代表人名称）系               （投标人全称）的法定代表人，现授权委托我公司             （委托代理人名称和职务）为全权代表，参加       （招标人名称）的        项目（项目名称）招投标活动，招标编号为：                  。该同志代表我单位全权处理本次招投标活动中与                  （招标人名称）的一切事宜，由他签字的一切文件，我公司均认可。

委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人（签字）：

投标人全称（公章）：

授权委托日期：

附：

委托代理人姓名：

职        务：

身份证号码  ：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传        真：

电        话：

法定代表人及委托代理人身份证复印件

三、投标函

致：

l.根据已收到贵方的招标编号为                  的                      工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款和其他有关文件后，按招标文件的条件要求承包本次招标工程的材料设备采购、施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括答疑、修改文件及有关附件。

3、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期         日历天内完成并移交全部工程。

4、我单位保证本工程质量达到         标准。

5、我方同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺提供的一切资料均为真实完整的，否则由此引起的所有后果均由我公司承担。

投标人全称（公章）

单位地址：

法定代表人或授权委托代理人：                   （签字）

邮政编码：              电话：             传真：

开户银行名称：                     开户银行账号：

日期：       年      月      日

四、开标一览表

项目名称：                                       投标人名称：

| 序号 | 项目内容 | 投报内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标段一投标总价 | 大写： 小写： 万元 |
|  | 标段二投标总价 | 大写： 小写： 万元 |
|  | 标段三投标总价 | 大写： 小写： 万元 |
|  | 标段四投标总价 | 大写： 小写： 万元 |
| 2 | 付款方式（是否满足） |  |
| 3 | 工期（是否满足） |  |
| 4 | 逾期违约金 |  |
| 5 | 项目经理姓名、专业及级别 |  |
| 6 | 优惠条件 |  |

注：投标人必须在规定位置写清投标人名称。

投标人全称（公章）

法定代表人或委托代理人（签字）：

年   月   日

五、投标人概况表

| 企业注册名称 |  |  | 企业注册 地 址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 管 部 门 |  |  | 经营范围 |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 经营方式 |  |  |  |
| 成立时间 |  | 批准部门 |  | 批准文号 |  |  |
| 企业性质 |  | 企业法定 代表人 |  | 注册资金 （万元） |  |  |
| 电 话 |  | 开户银行 及账号 |  |  |  |  |
| 电 挂 |  | 传真 |  |  |  |  |
| 职 工 概 况 | 职 工总 数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |
|  | 高级工程师 |  | 工程师 |  |  |  |
|  | 助理工程师 |  | 技术员 |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务及职称 | 年 龄 | 专 业 |  |  |
| 单位概况： 单 位：（公章） 法定代表人：（签字） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

#### 六、项目经理无在建承诺书

（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往                  （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目经理           （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

投标人全称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年        月        日

七、履行合同的设备技术能力证明表

| 投标人全称 （公章） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术人员数量 |  |  | 管理人员数量 |  | 生产人员数量 |  |  |
| 设备情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 |  | 设备规格 |  |  | 设备数量 |  |

1、本表为投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力说明，需根据实际情况填写。

八、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

本公司参与贵方组织的招标并作出如下承诺：本公司参加本次采购活动前 3 年内，在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，随时接受检查验证。如违反上述承诺，本公司将按照有关规定接受处罚，并通过相关采购媒体予以公布。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

日 期：    年  月  日

投标文件商务部分格式

一、投标报价说明

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、工程量报价表。

3、本报价中没有填写的项目的费用，视为已包括在其他项目之中。

4、本报价的币种为 人民币 。

5、投标人应将投标价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

二、已标价的工程量清单

投标人名称（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

年   月   日

三、拟投入本项目的主要设备、材料明细表

工程名称：

| 序号 | 材料/设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 产地 | 资 质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 1、本表格需填写钢管、阀门、保温、换热站站内循环泵、补水泵、板换、配电柜、变频器、变送器、超声波热量表、PLC、流量计（超声波）、VPN、温度传感器必须标明规格型号、产地、品牌、资质，否则作无效投标处理。

- 2、中标单位承诺，拟投入本项目设备、材料的技术指标和综合实力不低于以下品牌或等级，低于以下品牌或等级，甲方有权拒绝使用！

- 3、拟投入本项目设备、材料不低于以下品牌或等级：1、钢管：华油、鲁丽、鑫亿达；2、阀门：远大、天津国际、江苏沃圣、中沪、上海阀门；保温：北京豪特耐、天津管道集团、天津中投、河北兴邦、聊城佳恒；循环泵：一用一备，用（格兰富）、备（南方、凯旋）；补水泵：一用一备，用（格兰富）、备（南方、凯旋）；板换：安全注册不低于A5级；变频器：ABB、西门子、丹佛斯；变送器：罗斯蒙特、E+H、上海光华、上海仪表、四川仪表；超声波热量表：汇中、天罡；PLC：西门子1200系类；流量计（超声波）：汇中、天罡；VPN；广电、电信、联通、移动；温度传感器：罗斯蒙特、E+H、上海光华、上海仪表、四川仪表。

四、其他资料

（投标人在投标报价时提出）

五、投标文件技术部分格式

1．投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法，编制的施工组织设计要求按评分点内容自行编制

2、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及要求格式附后。

（1）拟投入的主要施工机械设备表

（2）劳动力计划表

（3）计划开、竣工日期和进度安排表

（4）施工平面图

（5）临时用地表

（6）有必要说明的其他内容（自制格式）

（一）拟投入的主要施工机械设备表

（工程项目名称）  工程                                         共   页   第   页

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造年份 | 额定功率 （kW） | 生产 能力 | 用于施 工部分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）劳动力计划表

（工程项目名称）  工程                                          共   页   第   页

| 工程 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人应按所列格式提交包括的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

（三）计划开竣工日期和施工进度网络图

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

### （四）施工总平面图

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

### （五）临时用地表

（工程项目名称）                                                       共   页   第   页

| 用 途 | 面积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

（其他格式自行设定）

备注：对于招标文件要求的内容，招标文件有固定格式的执行固定格式，没有格式的自行设计格式。

项目管理机构

（一）项目管理机构配备情况表

（工程项目名称）  工程

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |

拟派项目负责人及主要管理人员的资格证书、岗位证书、职称证书等材料复印件加盖单位公章。

（二）项目负责人简历表

（工程项目名称）  工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目负责人年限 |  |  |  |  |  |
| 注册证书（或相应证书）编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 在建和已完成类似工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  | 工程质量 |  |

后附身份证、注册证等

（三）项目技术负责人简历表

（工程项目名称）  工程

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任技术负责人年限 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完成类似工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  |  | 在建或已完 |  |  |  |  |  | 工程质量 |

后附身份证、注册证等

（四）项目管理机构配备情况辅助说明资料

（工程项目名称）  工程

注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

投标人资格审查统计表

投标人名称：

| 序号 |  | 名称 |  |  |  | 内容 |  | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 营业执照复印件加盖公章 |  |  |  | 是否提供口 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人授权委托书原件及授权代表的身份证复印件；若法定代表人参加，仅提供法定代表人的身份证复印件 |  |  |  | 是否提供口 |  |  |  |
| 3 |  | 资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章 |  |  |  | 是否提供口 |  |  |  |
| 4 |  | 项目经理市政工程专业贰级及以上注册建造师资格证书复印件加盖公章； |  |  |  | 项目经理姓名： 专业： |  |  |  |
| 5 |  | 项目经理安全生产考核合格证书（B证）复印件加盖公章 |  |  |  | 是否提供口 |  |  |  |
| 6 |  | 项目经理无在建承诺书原件 |  |  |  | 是否提供口 |  |  |  |
| 是否审查合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人自2020年1月1日（含）（以合同签订日期为准）以来承揽过的类似业绩，每提供一个得2.5分，本项最多得10分。 注：合同复印件需加盖公章附在响应文件正副本中，否则不予计分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 合同名称 |  |  | 签订日期 | 是否按要求提供 |  | 是否为类似项目 |  | 得分 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核验人及委托代理人签字 |  |  | 核验人： 委托代理人签字确认： |  |  |  |  |  |  |

说明：1、注：本表格除核验结果、得分栏外，均由投标人自行填写，在开标前单独提供。

2、本表格如果与资格条件/评分细则有冲突不符合的条件，以资格条件/评分细则内容为准。

附件：（仅供参考）

档案袋封口格式：

…… 于 年 月 日 时之前不准启封（加盖公章）……

档案袋封面格式：

| 投标文件（正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 标段： 投标人名称（公章）： 法定代表人或授权代表签字或盖章： 地址： 电话： | 投标文件（副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 标段： 投标人名称（公章）： 法定代表人或授权代表签字或盖章： 地址： 电话： |
| --- | --- |
| 资格审查资料 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… | U盘 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 内附： ① ② ③ …… |

附件：

文件封面格式（仅供参考）

招标编号：

正本（或副本）

【项目名称】

投 标 文 件

标段：

投标人：×（盖单位公章）

年  月   日